Anexa  1

Termeni şi Condiţii de Livrare*

Achiziția de STERILIZATOR MEDICAL

Proiect:  Proiectul privind Învățământul Secundar (ROSE)

Beneficiar: Universitatea de Medicină și Farmacie "Grigore T. Popa" din Iași

Acord de grant nr. 409/SGU/SS/III din 16.10.2023

Ofertant: ____________________

1.	Oferta de preț [a se completa de către Ofertant]

| Nr. crt. (1) | Denumirea produselor (2) | Cant. (3) | Preț unitar, fără TVA (lei) (4) | Valoare Totală fără TVA (lei) (5=3*4) | TVA (lei) (6=5* %TVA) | Valoare totală cu TVA (lei) (7=5+6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sterilizator medical | 1 buc. |  |  |  |  |
|  | TOTAL |  |  |  |  |  |

2.	Preţ fix:  Preţul indicat mai sus este ferm şi fix şi nu poate fi modificat pe durata executării contractului.

3.	Grafic de livrare: Livrarea se efectuează în cel mult 4 săptămâni de la semnarea Contractului, la destinația finală indicată, conform următorului grafic: [a se completa de către Ofertant]

| Nr. crt. | Denumirea produselor | Cant. | Termene de livrare |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sterilizator medical | 1 buc. |  |

4.	Plata facturii se va efectua în lei, 100% la livrarea efectivă a produselor la destinaţia finală indicată, pe baza facturii Furnizorului şi a procesului - verbal de recepţie, conform Graficului de livrare.

5.	Garanţie: Bunurile oferite vor fi acoperite de garanţia producătorului cel puţin 12 luni de la data livrării către Beneficiar. Vă rugăm să menţionaţi perioada de garanţie şi termenii garanţiei, în detaliu.

6.	Instrucţiuni de ambalare:

Furnizorul va asigura ambalarea produselor pentru a împiedica avarierea sau deteriorarea lor în timpul transportului către destinaţia finală.

7. 	Specificaţii Tehnice:

| Nr. crt. | A. Specificații tehnice solicitate | B. Specificații tehnice ofertate [a se completa de către Ofertant] |
| --- | --- | --- |
| 1 | Denumire produs: Sterilizator medical | Marca / modelul produsului |
|  | Descriere generală: Sterilizator medical | Descriere generală |
|  | Detalii specifice şi standarde tehnice minim acceptate de către Beneficiar: - material – oțel - echipat cu roți - capacitate – minim 47 litri - diametru interior – minim 300 mm - înălțime interioară – minim 670 mm - lățime exterioară – minim 700 mm - lungime exterioară – minim 470 mm - înălțime exterioară – minim 1080 mm - presiune la 121 ºC – 1,2 kgf/cm2 - presiune la 132 ºC – 2,0 kgf/cm2 - manometru – 0-3 kgf/cm2 - putere de încălzire – 2000 W - interval temperatură – 5-132 ºC, acuratețe ±5 ºC la 121 ºC - display LCD - funcție timer digital, cu controlul timpului de operare - protecție supraîncălzire - supapă automată de eliberare a suprapresiunii - capac de protecție împotriva căldurii - alarmă eroare, alarmă pană de curent și alarmă temperatură - detectare nivel scăzut de apă - sistem electronic de blocare a capacului la peste 80 ºC - accesorii: 2 coșuri împletite din oțel inoxidabil, 270 x 240 mm Manuale: Manualul utilizatorului; Garanție: Minimum 12 luni; Cerinţe de Întreţinere: Normale. | Detaliile specifice şi standardele tehnice ale produsului ofertat |
|  | Parametri de Funcţionare minim acceptaţi de către Beneficiar: Tensiune de alimentare la parametrii normali pentru rețeaua electrică din România. | Parametrii de Funcţionare ai produsului ofertat |

Nota: Specificațiile tehnice care indică un sistem de operare, o tehnologie, o anumită origine, sursă, producție, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerț, un brevet de inventive, o licență de fabricație, sunt menționate doar pentru identificarea cu ușurință a tipului de produs şi NU au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificații vor fi considerate ca având menţiunea de «sau echivalent».

Valabilitatea ofertei  ___________________ zile de la termenul limită de depunere.

NUMELE OFERTANTULUI_____________________

Semnătură autorizată________________________

Locul:

Data:

Anexa Termeni și Condiții de Livrare este formularul în  care Beneficiarul va completa condițiile în care dorește furnizarea bunurilor (Pct. 3 - perioada de livrare, pct. 7A – Specificații Tehnice solicitate).

Ofertanții completează formularul cu oferta lor - pct.1, pct. 3 si pct.7B -  şi îl returnează  Beneficiarului semnat, dacă acceptă condițiile de livrare cerute de Beneficiar.